## 排水計算
赤文字で書かれたセルに入力して下さい
＊＊ 雨樋の排水能力算出 ＊＊ |  | 阪南鈑金工作所 | 算出日＝ | 2026-07-28 14:32
計算の基礎＝松下電工施工資料より
現場名＝ | 現場名を入力
基準とする降雨強度（C)＝ | 120 | mm/h
算定する屋根面積 (a)＝ | 100 | ㎡
排水すべき水量（W)＝ | 3.3333 | リットル／秒
クッタ-の新公式から | Q=c･(A･100･R･Sqrt(I))/（m+Sqrt(R)）
採用する角軒樋の深さ(a)＝ | 40 | mm | PC77=75x100
角軒樋の底幅(b)＝ | 90 | mm | V200=90x125
角軒樋の断面積(A)＝ | 0.0036 | ㎡ | 135W=90x135
角軒樋の径深(R)＝ | 0.021176 | ｍ | 105=40x90
軒樋の粗度系数（m)＝ | 0.21
軒樋の水勾配（I)＝ | 200 | 分の１
（I)＝ | 0.005
計算上の安全係数(ｃ)＝ | 0.6 |  | 余裕度
軒樋の排水量（Q)＝ | 0.90976 | リットル／秒 | 0.27293 | 倍
トリチェリーの式から | Q=c･A･Sqrt(2gh)
採用する丸竪樋の内径＝ | 75 | mm
計算上の安全係数（ｃ)＝ | 0.6
丸竪樋の断面積（A)＝ | 0.0044179 | ㎡
軒樋の深さ(h)＝ | 40 | mm（上記角軒樋深さを採用）
重力の加速度(g)＝ | 9.8 | ｍ/ss | 余裕度
丸竪樋の排水量（Q)＝ | 2.347 | リットル／秒 | 0.70411 | 倍
採用する角竪樋の長辺＝ | 100 | mm
角竪樋の短辺＝ | 100 | mm
角竪樋の断面積（A)＝ | 0.01 | ㎡ | 余裕度
角竪樋の排水量（Q)＝ | 5.3126 | リットル／秒 | 1.5938 | 倍
この計算で基準とする時間降雨量は120mm/hを想定している。(関西圏における数値）
屋根面積100㎡の排水すべき水量は3.333リットル/秒である。
ここで軒樋の取り付け勾配を200分の1としたとき、上で想定した軒樋の大きさでの
排水能力は0.910リットル/秒であり屋根の排水すべき量の0.27倍である
同様に、上で想定した角竪樋の大きさでの排水能力は5.31リットル/秒で1.59倍である.
さらに、上で想定した丸竪樋の大きさでの排水能力は2.35リットル/秒で0.70倍である.
なお上記の計算式中には安全係数を1.6倍(逆数の0.6）として組込んでいるので
上記表の余裕度の数字が1.00であっても、まだ十分な余裕がある。
Copyright HBW 1992
計算式の注釈
この自動計算が納得いかない場合は、上記計算式中にそれぞれの数値を代入し手計算すれば
同じ値が得られるはずです。ワークシート上では答えの単位を一般に理解しやすいリットル
としたため、代入する数値をｍ(メートル)に整え、立方メートルとして得られた答えを
千倍してリットルに換算しています。その際、安全係数0.6が600 （倍数として1.6倍）と
半端な定数がセルの計算式に代入されています。
なお各公式中のSqrtは平方根（ルート）のことです。
このワークシートの計算は個人的に参考資料として採用しているもので、
計算結果になんらかの保障を与えるものではありません。